| Тульская область |
| --- |
| Муниципальное образование Огаревское Щекинского района |
| Администрация |
| Постановление |
| 09 сентября 2015 года | № 9-225 |

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Огаревское Щекинского района

В соответствии с требованиями ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», п.9 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.2, п.п. 4, ст. 7 Устава МО Огаревское Щекинского района, и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Огаревское Щекинского района, администрация муниципального образования Огаревское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Огаревское Щекинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Огаревское Щекинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

# Глава администрации муниципального образования

Огаревское Щекинский район 		            		                 А.В. Данилин

Согласовано:

Курницина Т.Н.

Исп. Ситникова Л.С.

Тел. 79-1-53

# Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Огаревское Щекинского района

от 09.09. 2015 года № 9-225

Положение
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Огаревское  Щекинского района

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Огаревское Щекинского района (далее - МО).

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  населенных пунктов муниципального образования относится к вопросам местного значения.

3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения;

первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

# II. Перечень первичных мер пожарной безопасности

2. К первичным мерам пожарной безопасности на территории МО относятся:

2.1. обеспечение необходимых условий для привлечения населения МО Огаревское Щекинского района  к профилактике пожаров и мероприятиям по их предупреждению, спасению людей и имущества от пожаров в составе добровольного пожарного формирования;

2.2. проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

2.3. оснащение первичными средствами тушения пожаров;

2.4. соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной документации, планировке и застройке территории МО;

2.5. разработка и выполнение мероприятий в МО, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

2.6. организация патрулирования территории МО в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;

2.7. обеспечение МО исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в Государственную противопожарную службу;

2.8. своевременная очистка территории МО  от горючих отходов и мусора;

2.9. содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах МО, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

2.10.содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

2.11. содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

2.12.утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

2.13. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

2.14. установление особого противопожарного режима;

2.15. профилактика пожаров в границах населенных пунктов на территории МО.

# III. Основные задачи обеспечения первичными мерами

пожарной безопасности

3. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО являются:

3.1. организация и осуществление мер по профилактике пожаров и предотвращению пожаров;

3.2. спасение людей и имущества при пожарах.

IV. Полномочия администрации по обеспечению мер пожарной безопасности

4.1. К полномочиям администрации МО по обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся:

4.1.1. утверждение нормативных правовых документов об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  МО Огаревское Щекинского района и внесение дополнений и изменений в него;

4.1.2. информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов на территории МО;

4.1.3. организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц органов местного самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;

4.1.4. организация деятельности добровольного пожарного формирования на территории МО и привлечение по согласованию в весенне-летний пожароопасный период граждан для организации дежурства;

4.1.5. разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в домах жилищного фонда и нежилых помещений, создание условий для обеспечения населенных пунктов МО телефонной связью;

4.1.6. организация мероприятий по профилактике пожаров в населенных пунктах;

4.1.7. организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения МО;

4.1.8. соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной документации, планировке и застройке территории поселения;

4.1.9. организация патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами добровольных пожарных, очистка территории от горючих отходов и мусора;

4.1.10. содержание в исправном состоянии в любое время года дорог в границах МО, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

4.1.11. содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

4.1.12. содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

4.1.13. содействие деятельности добровольного пожарного формирования, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

4.1.14. взаимодействие с другими видами пожарной охраны;

4.1.15. ведение реестра членов добровольного пожарного формирования;

4.1.16. установка средств звуковой сигнализации или иных средств для оповещения людей на случай пожара;

4.1.17. организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации в части компетенции органов местного самоуправления МО по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

4.2. К полномочиям главы администрации МО Огаревское Щекинского района в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:

4.2.1. образование, реорганизация и упразднение комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, определение ее компетенции;

4.2.2. исполнение функций руководителя комиссии либо назначение ее руководителя, утверждение персонального состава;

4.2.3. установление особого противопожарного режима на территории МО;

4.2.4. иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МО Огаревское Щекинского района.

# V. Коллегиальный орган по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

5.1. В целях координации и совершенствования деятельности органов местного самоуправления МО Огаревское Щекинского района и организаций, расположенных на территории МО, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности создается коллегиальный орган - комиссия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

5.2. Состав и полномочия комиссии по обеспечению первичных мер по пожарной безопасности на территории МО Огаревское Щекинского района утверждаются постановлением администрации МО Огаревское Щекинского района.

# VI. Противопожарная пропаганда

и обучение населения мерам пожарной безопасности

6.1. Согласно Устава МО Огаревское Щекинского района для проведения противопожарной пропаганды используются информационные стенды и официальный сайт.

6.2. Противопожарную пропаганду проводят специалисты администрации совместно с членами добровольного пожарного формирования.

6.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности проводится в соответствии с федеральным законодательством, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и утвержденным администрацией Порядком проведения обучения в области пожарной безопасности на территории МО Огаревское Щекинского района.

# VII. Соблюдение правил пожарной безопасности

при проведении планировки и застройки поселения

7.1. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории МО осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, настоящим Положением и иным действующим законодательством.

# VIII. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

8.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах МО является расходным обязательством МО Огаревское Щекинского района.