## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Беловы дворы, Б.Озерки, М.Озерки, Кресты,Грецовка, шахта 17 |  | VS006-2100125 | ВЛ 6кВ №3 РУ 7 Горсеть | 25.07.2024 09:00 | 25.07.2024 17:00 | Установка РЛ | 950 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
2 | Щекинский РЭС | Краснополье, Пироговка, Пироговка-Соковнино, Русиновка, Ясная поляна, п.Юбилейный, Кочаки, Казначеевка, Грумант, телятинки, Толстовская дубрава |  | VS006-2100096 | ВЛ 6кВ №5 ПС Малахово | 25.07.2024 09:00 | 25.07.2024 17:00 | Демонтаж проводов от оп.61 в сторону оп.1 | 1017 чел. |  |  | Согласовано администрация, глава Макарова С.М.
3 | Щекинский РЭС | Краснополье, |  | RP006-2100122 | ТП 4026 Яснополянский комплекс | 25.07.2024 09:00 | 25.07.2024 17:00 | замена в/в предохранителей силового тр-ра №2 | 41 чел. |  |  | Согласовано администрация, глава Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор