## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Лапотково, Бродовка, Елизаветинка, Ст. Крапивенка, Лукино, Голощапово |  | VS010-2100083 | ВЛ 10кВ №5 ПС Гайково | 20.08.2024 08:00 | 20.08.2024 17:00 | Ремонт РЛ"В" на МТП 4222 | 926 чел. |  |  | Согласовано: глава администрации Давыдова Л.А
2 | Щекинский РЭС | Скородумово, Наумовка, Выселки, Бегичево, Борисовка, Гришинка, Мясновка, Пирогово |  |  | ВЛ 6кВ №7 ПС плотина | 20.08.2024 08:00 | 20.08.2024 17:00 | Работы на ВЛ 35кВ Липки-Плотина | 367 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н. Согласовано: глава администрации Давыдова Л.А

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор