## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д. Большие Озерки |  | TP006-2101447 | КТП 4134 Б.Озерки | 08.11.2024 09:00 | 08.11.2024 16:00 | Капремонт МТП | 86 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
|  | д.Самохваловка |  | TP006-2103053 | КТП 4542 Самохваловка-3 | 08.11.2024 09:00 | 08.11.2024 16:00 | Разукрупнение ВЛ 0,4кв №1 | 26 чел |  |  | Согласовано администрация, глава Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор